| Baccalauréat professionnel Hygiène Propreté Stérilisation GRILLE D’ÉVALUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL CCF E3-E31 : techniques de stérilisation des dispositifs médicaux Coefficient 3 | Identification du candidat : Établissement : Session : |
| --- | --- |

A l’occasion de la visite d’évaluation, le candidat est interrogé oralement pendant une durée de 10 minutes maximum. Le questionnement le conduit à analyser ses activités en mobilisant les savoirs associés liés à la technologie appliquée aux opérations de stérilisation et à la biologie appliquée.

| Période | Etablissement d’accueil |
| --- | --- |
| Du …………….……. au……………………………. |  |

| Activités | La compétence est acquise si… | APPRECIATION | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ++ | + | - | -- |  |
| Poste de travail C 411 Installer et remettre en ordre le lieu d’intervention et le poste de travail | L’installation est rationnelle Les circuits et les circulations sont respectés Le poste de travail et les locaux techniques sont remis en état Les matériels et les locaux sont respectés Les règles d’ergonomie et de sécurité sont respectées |  |  |  |  |  |
| Indicateurs communs aux activités de stérilisation | La tenue professionnelle est adaptée à la zone Les protocoles sont respectés La marche en avant est respectée Les règles de prévention des risques chimiques, physiques et biologiques sont respectées Les lots sont correctement identifiés |  |  |  |  |  |
| Pré désinfection C 451 Pré désinfecter les matériels, les DM | Le choix du produit et des matériels est adapté Les dosages et les temps d’action sont respectés |  |  |  |  |  |
| Collecte transport C 452 Collecter, transporter et distribuer les DM | Les circuits et les horaires pour les matériels souillés sont respectés L’entretien des équipements de transport est conforme |  |  |  |  |  |
| Réception tri C 453 Réceptionner, trier les DM | La vérification quantitative et qualitative des matériels à stériliser est effective Le tri est adapté au mode de lavage La conduite face à un matériel à risque ATNC est adaptée |  |  |  |  |  |
| Lavage C 454 Effectuer le nettoyage manuel des matériels et des DM ou C 455 Effectuer le lavage mécanisé et le séchage des matériels et des DM | Les dosages et les temps d’action sont respectés Le lavage, le rinçage et le séchage sont adaptés au matériel La qualité du séchage est vérifiée Le chargement des laveurs est correct Le choix des paniers est adapté La sélection du cycle de lavage est adaptée Le rinçage et le séchage sont adaptés |  |  |  |  |  |
| Recomposition C 456 Recomposer les plateaux et les sets de soin | Les instruments sont identifiés et contrôlés : propreté, siccité, fonctionnalité… Le remontage des instruments est réalisé et correct Les sets, plateaux ou boites sont recomposés selon la commande |  |  |  |  |  |
| Conditionnement C 457 Conditionner les matériels et les DM | Les conditionnements sont adaptés aux exigences Les conditionnements sont identifiés correctement |  |  |  |  |  |
| Stérilisation C 458-A Mettre en œuvre les opérations de stérilisation de matériel, et des DM ou C 458-B Effectuer la désinfection des DM non stérilisables | La fonctionnalité de l’appareil est vérifiée Les règles de chargement et de déchargement sont respectées La sélection du cycle en fonction de la charge est correcte Les paramètres et tests de conformité de stérilisation sont vérifiés La conduite en cas de non conformité est adaptée Les protocoles sont adaptés au niveau de risques Le test d’étanchéité de la gaine est conforme La qualité du séchage est vérifiée La qualité du séchage est vérifiée |  |  |  |  |  |
| Stockage et préparation des commandes C 459 Stocker les matériels, les DM et préparer la commande pour un client | Les règles de manutention et de stockage des conditionnements stériles sont respectées L’état des stocks est vérifié et les besoins sont signalés La préparation est conforme à la commande La conduite est adaptée au cas de non-conformité |  |  |  |  |  |
| Qualité, traçabilité et communication C 511 Contrôler son travail C 523 Enregistrer les résultats des contrôles qualité C 614 Rédiger ou renseigner des documents professionnels | Les critères de qualité sont identifiés Les matériels, produits, dosages, conditionnements…sont vérifiés Le développement durable est pris en compte L’auto contrôle est effectif et la remédiation pertinente Les documents sont renseignés et enregistrés avec rigueur Le niveau de langage et le contenu du message sont de qualité Les renseignements fournis sont soignés et précis |  |  |  |  |  |
| Savoirs associés (oral) S 2 1 : Technologie appliquée aux opérations de la stérilisation S 3 2 : Biologie appliquée | Analyse correcte de sa prestation Exactitude des connaissances |  |  |  |  |  |

| Note proposée | /20 |
| --- | --- |
|  | /60 |
| Appréciation générale : |

Nom et fonction du tuteur :		Nom du formateur :

Signature (+cachet)		Signature