| PROTOCOLE P 1 | PREDESINFECTION DES DISPOSITIFS MEDICAUX REUTILISABLES ( DMR) |
| --- | --- |
| - Bloc opératoire - Service de soin | Equipements de protection individuelle : Pantalon – tunique- sabots- tablier jetable charlotte- masque- lunette de sécurité- gants à usage unique |
| Principe | Pré désinfection par trempage dans un bain de détergent-désinfectant dans un bac spécifique, le plus rapidement possible après l’utilisation des DMR |

| Matériels | Consommables | Produits |
| --- | --- | --- |
| -Bac de pré désinfection avec panier et couvercle - Minuteur - Brosse - Seringue vide | - | Hexanios G+R |

Mode opératoire :

1 ) Préparatifs :

- Préparer une solution  froide ou tiède de détergent- désinfectant dans le bac équipé d’un panier

2 )  Pré- désinfection des DMR

- Brosser les DMR très chargés de souillures organiques

- Irriguer les tubes creux avec une seringue remplie de solution pré-désinfectante

-    Immerger  complètement les DMR démontés ou ouverts

- Fermer le bac avec le couvercle

- Déclencher le minuteur - temps de contact 15 min minimum

3 ) Traçabilité :

- Relever sur la fiche de suivi :

- la date et  l’heure de départ

- le nom de l’opérateur

4 ) Transport des DMR pré-désinfectées vers l’unité de stérilisation

- Rincer les DMR après le temps de contact

- Transporter les,  dans le bac vidé muni d’un couvercle, avec la fiche de suivi

5 ) Bionettoyage des surfaces selon la fiche de poste B1 : bionettoyage manuel par pulvérisation

| Fiche de poste P 2 | RECEPTION , CONTROLE ET TRI DES DISPOSITIFS MEDICAUX REUTILISABLES ( DMR) |
| --- | --- |
| - Unité de stérilisation | Equipements de protection individuelle : Pantalon – tunique- sabots- tablier jetable charlotte- masque- lunette de sécurité- gants à usage unique |
| Principe | Contrôler et séparer les DM pré-désinfectés destinés au lavage manuel, au lavage automatisé, au lavage aux ultra sons |

| Matériels | Consommables | Produits |
| --- | --- | --- |
| - 4 Paniers de tri | - papier absorbant | - |

Mode opératoire :

1 ) Préparatifs :

- Disposer 4 paniers de tri :

-lavage manuel - lavage mécanisé –lavage aux ultra sons – DMR souillés à retraiter

- Prendre connaissance des caractéristiques des DMR à trier,  sur les listes correspondantes.

2 ) Contrôler :

- Contrôler les renseignements de la fiche de liaison ,  ne pas accepter une fiche incomplète, illisible, mouillée..

3 ) Trier :

- Vérifier pour chaque instrument l’absence de souillures visibles, sinon les disposer dans le panier de lavage manuel.

- Eliminer les DM à usage unique ( DMUU)

- Séparer :

- les DMR destinés au lavage manuel : instruments de microchirurgie, non immergeables ( moteur)

- les DMR  destinés aux ultra sons : creux, tubulaires, formes complexes, instruments à mors...

- les DMR destinés au lavage dans le laveur –désinfecteur- d’instruments ( LDI) :

dispositifs immergeables, thermorésistants, résistants aux produits détergents

4 ) Traçabilité :

- Compléter les fiches de lots des DMR

5 ) Transporter les paniers de tri aux postes de lavages correspondants.

6 ) Nettoyage manuel du bac de pré-désinfection

7 ) Bionettoyage des surfaces selon la fiche de poste B1 : bionettoyage manuel par pulvérisation

| Fiche de poste B1 | Bionettoyage des surfaces en unité de stérilisation |
| --- | --- |
| - Unité de stérilisation | Equipements de protection individuelle : Pantalon – tunique- sabots- charlotte- gants à UU- lunette de protection |
| Principe | Utilisation d’un détergent/désinfectant de surface par tout agent qualifié travaillant en stérilisation |
| Matériels | Consommables | Produits |
| - Lavettes en non tissé en nombre suffisant, de couleur correspondante à la zone. | - sacs poubelle | - Surfanios |

1 ) remarque préliminaire : l’entretien des sols, des plinthes, des murs des vitres, des poignées de portes et des téléphones ainsi que la collecte des déchets sont pris en charge par les personnels , agents hospitaliers.

2 ) Fréquence de bionettoyage par le personnel de stérilisation des surfaces et équipements spécifiques

| Zones /Fréquence de bionettoyage | Après chaque utilisation | Deux fois par jour ( début et fin d’activité) | Une fois par jour | Hebdomadaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zone de lavage | - chariots de transport - bacs de pré désinfection - paniers de tri - conteneurs | - plans de travail - laveur- désinfecteur - bacs des paillasses |  |  |
| zone de conditionnement |  | - thermosoudeuse - plans de travail |  | - chariots de transport - étagères |
| zone de stérilisation |  | - stérilisateurs | - plans de travail | - chariots de transport - étagères |
| zone de stockage | - chariots de distribution |  |  | - étagères - chariots de transport |

3 ) Mode opératoire :

- Vaporiser le produit Surfanios à l’aide d’un spray sur une lavette mouillée

- Appliquer le produit sur les surfaces avec la lavette imprégnée de Surfanios

-     Débuter le bionettoyage par les surfaces  les plus propres vers les surfaces les plus souillées, et du point le plus haut vers le point le plus bas :

Par exemple :  le dessus des laveurs –désinfecteurs puis les façades...le haut des étagères métalliques puis le bas...les plans de travail puis les montants...

- Laisser agir 10 minutes

- Ne pas rincer, laisser sécher.

4 ) Traçabilité :L’agent chargé du bionettoyage devra compléter la fiche de suivi du bionettoyage au sein des zones concernées.

| Fiche de poste | (Nommer l’activité) ........................................................................................................ |
| --- | --- |
| zone............................... | Tenue professionnelle: - - |
| Principe | - |

| Matériels | Consommables | Produits |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

1 ) Préparatifs :

2 ) Contrôle préalable :  le cas échéant...

3 ) Mode opératoire :

4 ) Traçabilité :

5 ) Transport : le cas échéant.... peut être pourrions nous le mettre dans le mode opératoire?

6 ) Remise en état du poste de travail:

# Quelle nomenclature adopter  concernant les documents professionnels

à utiliser en atelier pédagogique de stérilisation ?

fiche de poste ,

fiche de fabrication

fiche de fonction,

fiche d’instructions techniques ,

fiche de traçabilité

feuilles,

fiche de suivi,

fiche de liaison

règles,

procédures,

protocoles …

D’après la liste des procédures et modes opératoires de l’hôpital Bichat :

EXTRAIT DE 4 PAGES

► Procédures :

-  de pré désinfection des DMR

-  de conditionnement des DMR

-  de déchargement des stérilisateurs

-  de transport des DMR

- de traitement des DMR

-  de validation des machines

-  d’utilisation du logiciel Optim

-  de validation d’un stérilisateur

-  de nettoyage d’un stérilisateur

-  de réétiquetage d’un lot stérilisé ....

► Règles d’hygiène :

A -lavage des mains.

B -règles d’habillage

► Feuille de bord :

-Feuille de bord journalière d’un LDI

► Fiche de fabrication des plateaux de base ...

► Fiche d’instructions techniques pour le fonctionnement des autoclaves

► Fiche de fonction des agents de stérilisation

► Fiche technique d’un DM

► Fiche de liaison bloc opératoire / stérilisation

► Fiche de lot des DMR

► Fiche de poste  infirmier du bloc opératoire

► Feuille de suivi hebdomadaire du bionettoyage des surfaces en stérilisation

....

# Text boxes

Conformité de la procédure :

- Dilution  exacte du produit Hexanios G+R

- DMR ouverts ou démontés

- Temps de contact , minimum 15 min,  ne pas excéder 24 h

- Fiche de suivi complétée

Conformité de la procédure :

- DMR pré-désinfectés et rincés

- DMR triés selon les modalités de lavage

- Fiches de lots des DMR ,complétées

Conformité de la procédure :

- Respect des fréquences de bionettoyage spécifique à chaque surface

- Respect strict du mode opératoire

- Fiche de suivi du bionettoyage complétée.

Conformité de la procédure :

-